| NOTE D’HYPOTHESES ET DESCENTES DE CHARGES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Accueil du camping

Bonnal

| Date | Indice | MODIFICATIONS | Rédacteur : M Klinger mklinger@simonin.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/09/2024 | 00 | Création du document |  |  |
| 19/09/2024 | A | Augnmentation dimensions toiture auvent | Vérificateur : JB Journot jbjournot@simonin.com |  |
|  |  |  | Affaire N° : | 2407-186 |
|  |  |  | Réf. S : | MCF_Bonnal |
|  |  |  | Doc. N° : | 2408-502 |

SOMMAIRE

OBJET	3

PRINCIPE STRUCTUREL	3

HYPOTHESES DE CHARGES	4

Charges permanentes (G)	4

Charges d’exploitation (Q)	4

Charges de neige (S)	4

Charges de vent (W)	5

Charges sismiques	6

MATERIAUX	7

STABILITE AU FEU DE LA STRUCTURE	7

modelisation	8

Descentes de charges	9

Auvent	9

Epicerie	13

# OBJET

La présente note concerne la structure d’une serre, dans les limites des prestations de SIMONIN.

Les calculs de structures sont réalisés conformément aux normes en vigueur, notamment :

Eurocode 0 – EN 1990 : Base de calcul des structures

Eurocode 1 – EN 1991 : Actions sur les structures

Eurocode 2 – EN 1992 : Calculs des structures en béton

Eurocode 3 – EN 1993 : Calculs des structures en acier

Eurocode 5 – EN 1995 : Calculs des structures en bois

# PRINCIPE STRUCTUREL

La présente étude concerne 2 structures indépendantes de l’existant :

Le auvent 						La charpente bois de la supérette

Stabilité : poteaux bois encastrés en pied		Stabilité :murs ossature bois + murs maçonnés intérieurs

sur des futs béton

# HYPOTHESES DE CHARGES

## Charges permanentes (G)

| Toiture |  |
| --- | --- |
| Description | Valeur |
| Etanchéité | 10 daN/m² |
| Isolation | 4 daN/m² |
| Panneau bois | 20 daN/m² |
| Divers | 6 daN/m² |
| TOTAL (hors poids propre des éléments de structure) | 40 daN/m² |

Autres :

Garde-corps en toiture : 30 daN/m²

Store : 110 daN/unité

## Charges d’exploitation (Q)

| Toiture |  |  |
| --- | --- | --- |
| Catégorie | Usage spécifique | Valeur |
| H | Entretien | 150 daN |

## Charges de neige (S)

| Toiture |  |
| --- | --- |
| Région de neige C1 | Altitude 254 m |
| Sk = 70 daN/m2 |  |
| Sd : |  |

+ prise en compte d’une charge additionnelle de 20 daN/m² avec une bande de charges de 4m le long des noues

## Charges de vent (W)

| Région | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Rugosité du terrain | IIIb |  |
| Orographie du terrain | Terrain plat ou de faible pente (Inférieur à 5%) |  |
| z | 4,5 m | Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent |
| vb | 22 m/s | Vitesse de référence du vent |
| qpz | 40 daN/m2 | Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z |

Cas de vent Y (pressions moyennes en daN/m²)

Cas de vent Y- (pressions moyennes en daN/m²)

## Charges sismiques

Hypothèses pour le calcul sismique selon Eurocode 8 :

# MATERIAUX

Bois lamellé-collé

| Essence de bois | Epicéa |
| --- | --- |
| Production | Production selon norme NF EN 14080 :2013 |
| Durabilité du bois | Classe d’emploi 2 |
| Classe de service | Classe de service 2 |
| Résistance mécanique | GL 24 h Propriétés selon norme NF EN14080:2013 |

Nota : toutes les pièces de bois qui sont potentiellement exposées aux intempéries devront être protégées par une couvertine et un bardage ventilé.

Acier pour assemblages et ancrages

| Qualité d’acier | S235 |
| --- | --- |
| Finition | Galvanisation à chaud |

# STABILITE AU FEU DE LA STRUCTURE

Auvent : R0

Epicerie : R30

# modelisation

Modèle de calculs 3d avec le logiciel Acord 3d :

Auvent :

Epicerie :

# Descentes de charges

Les descentes de charges sont données selon le repère global, pour chaque cas de charge considéré.

## Auvent

Repérage des points d’appuis :

| Descentes de charges (Repère global) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom point | Cas | RFx | RFy | RFz | RMx | RMy | RMz |
| - | - | KN | KN | KN | KNm | KNm | KNm |
| A'_1 | G | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| A'_1 | S | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| A'_1 | W+y | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| A'_1 | W-y | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A'_1 | W+x | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A'_1 | W-x | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| A'_1 | Seisme +X | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| A'_1 | Seisme -X | -6 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| A'_1 | Seisme +Y | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 1 |
| A'_1 | Seisme -Y | 0 | -6 | 0 | 16 | 0 | -1 |
| A'_2 | G | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| A'_2 | S | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| A'_2 | W+y | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| A'_2 | W-y | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A'_2 | W+x | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A'_2 | W-x | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| A'_2 | Seisme +X | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| A'_2 | Seisme -X | -6 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| A'_2 | Seisme +Y | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| A'_2 | Seisme -Y | 0 | -4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| B'_1 | G | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| B'_1 | S | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| B'_1 | W+y | 0 | 2 | 0 | -4 | 1 | 0 |
| B'_1 | W-y | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| B'_1 | W+x | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B'_1 | W-x | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| B'_1 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| B'_1 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| B'_1 | Seisme +Y | 1 | 6 | 0 | -16 | 2 | 1 |
| B'_1 | Seisme -Y | -1 | -6 | 0 | 16 | -2 | -1 |
| B'_2 | G | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| B'_2 | S | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| B'_2 | W+y | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| B'_2 | W-y | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B'_2 | W+x | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B'_2 | W-x | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| B'_2 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| B'_2 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| B'_2 | Seisme +Y | 1 | 4 | 0 | -10 | 2 | 0 |
| B'_2 | Seisme -Y | -1 | -4 | 0 | 10 | -2 | 0 |
| C'_1 | G | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| C'_1 | S | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| C'_1 | W+y | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| C'_1 | W-y | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| C'_1 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C'_1 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| C'_1 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| C'_1 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| C'_1 | Seisme +Y | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 1 |
| C'_1 | Seisme -Y | 0 | -6 | 0 | 16 | 0 | -1 |
| C'_2 | G | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| C'_2 | S | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| C'_2 | W+y | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| C'_2 | W-y | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C'_2 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C'_2 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| C'_2 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| C'_2 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| C'_2 | Seisme +Y | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| C'_2 | Seisme -Y | 0 | -4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| C'_3 | G | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| C'_3 | S | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| C'_3 | W+y | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| C'_3 | W-y | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| C'_3 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C'_3 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| C'_3 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| C'_3 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| C'_3 | Seisme +Y | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 0 |
| C'_3 | Seisme -Y | 0 | -6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| D'_1 | G | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| D'_1 | S | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| D'_1 | W+y | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| D'_1 | W-y | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| D'_1 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D'_1 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| D'_1 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| D'_1 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| D'_1 | Seisme +Y | -2 | 6 | 0 | -16 | -5 | 1 |
| D'_1 | Seisme -Y | 2 | -6 | 0 | 16 | 5 | -1 |
| D'_2 | G | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| D'_2 | S | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| D'_2 | W+y | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| D'_2 | W-y | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D'_2 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D'_2 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| D'_2 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| D'_2 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| D'_2 | Seisme +Y | -2 | 4 | 0 | -10 | -5 | 0 |
| D'_2 | Seisme -Y | 2 | -4 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| D'_3 | G | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| D'_3 | S | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| D'_3 | W+y | 0 | 2 | 0 | -5 | -1 | 0 |
| D'_3 | W-y | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| D'_3 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D'_3 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| D'_3 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| D'_3 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| D'_3 | Seisme +Y | -2 | 6 | 0 | -17 | -5 | 0 |
| D'_3 | Seisme -Y | 2 | -6 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| E'_1 | G | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| E'_1 | S | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| E'_1 | W+y | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| E'_1 | W-y | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| E'_1 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E'_1 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| E'_1 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| E'_1 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| E'_1 | Seisme +Y | 1 | 6 | 0 | -16 | 3 | 1 |
| E'_1 | Seisme -Y | -1 | -6 | 0 | 16 | -3 | -1 |
| E'_2 | G | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| E'_2 | S | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| E'_2 | W+y | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| E'_2 | W-y | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| E'_2 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E'_2 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| E'_2 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| E'_2 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| E'_2 | Seisme +Y | 1 | 4 | 0 | -10 | 3 | 0 |
| E'_2 | Seisme -Y | -1 | -4 | 0 | 10 | -3 | 0 |
| E'_3 | G | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| E'_3 | S | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| E'_3 | W+y | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| E'_3 | W-y | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| E'_3 | W+x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E'_3 | W-x | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| E'_3 | Seisme +X | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| E'_3 | Seisme -X | -5 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| E'_3 | Seisme +Y | 1 | 6 | 0 | -16 | 3 | 0 |
| E'_3 | Seisme -Y | -1 | -6 | 0 | 16 | -3 | 0 |

## Epicerie

Appui E2: en tête de mur maçonné

Repérage des points d’appuis :

Appuis D1 à D12 : en tête de mur maçonné (appuis espacés de 1,05m)

| Descentes de charges (Repère global) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom point | Cas | RFx | RFy | RFz |
| - | - | kN | kN | kN |
| A_1 | G | 0 | 0 | -19 |
| A_1 | Q | 0 | 0 | 0 |
| A_1 | S | 0 | 0 | -2 |
| A_1 | W +Y | 0 | 1 | 1 |
| A_1 | W -Y | 2 | -1 | 3 |
| A_1 | W +X | 0 | -1 | 0 |
| A_1 | W -X | 0 | -1 | 2 |
| A_1 | Seisme +X | 15 | 0 | 20 |
| A_1 | Seisme -X | -15 | 0 | -20 |
| A_1 | Seisme +Y | -2 | 0 | -3 |
| A_1 | Seisme -Y | 2 | 0 | 3 |
| A_2 | G | 0 | 0 | -66 |
| A_2 | Q | 0 | 0 | 0 |
| A_2 | S | 0 | 0 | -12 |
| A_2 | W +Y | 0 | 1 | 5 |
| A_2 | W -Y | 2 | -1 | 3 |
| A_2 | W +X | 0 | -1 | 5 |
| A_2 | W -X | 0 | -1 | 4 |
| A_2 | Seisme +X | 15 | 0 | -17 |
| A_2 | Seisme -X | -15 | 0 | 17 |
| A_2 | Seisme +Y | -2 | 0 | 4 |
| A_2 | Seisme -Y | 2 | 0 | -4 |
| A_3 | G | 0 | 0 | -36 |
| A_3 | Q | 0 | 0 | 0 |
| A_3 | S | 0 | 0 | -7 |
| A_3 | W +Y | 0 | 1 | 3 |
| A_3 | W -Y | 1 | -1 | 4 |
| A_3 | W +X | 0 | -1 | 2 |
| A_3 | W -X | 0 | -1 | 3 |
| A_3 | Seisme +X | 13 | 0 | 14 |
| A_3 | Seisme -X | -13 | 0 | -14 |
| A_3 | Seisme +Y | -2 | 0 | -2 |
| A_3 | Seisme -Y | 2 | 0 | 2 |
| A_4 | G | 0 | 0 | -30 |
| A_4 | Q | 0 | 0 | 0 |
| A_4 | S | 0 | 0 | -5 |
| A_4 | W +Y | 1 | 5 | 4 |
| A_4 | W -Y | 3 | -5 | -1 |
| A_4 | W +X | -1 | 0 | 3 |
| A_4 | W -X | 1 | 0 | 2 |
| A_4 | Seisme +X | 13 | 0 | -17 |
| A_4 | Seisme -X | -13 | 0 | 17 |
| A_4 | Seisme +Y | -2 | 20 | 9 |
| A_4 | Seisme -Y | 2 | -20 | -9 |
| B_1 | G | 0 | 0 | -5 |
| B_1 | Q | 0 | 0 | 0 |
| B_1 | S | 0 | 0 | -5 |
| B_1 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| B_1 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| B_1 | W +X | 0 | 0 | 2 |
| B_1 | W -X | 0 | 0 | 2 |
| B_1 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| B_1 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| B_1 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| B_1 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| B_2 | G | 0 | 0 | -13 |
| B_2 | Q | 0 | 0 | 0 |
| B_2 | S | 0 | 0 | -16 |
| B_2 | W +Y | 0 | 0 | 4 |
| B_2 | W -Y | 0 | 0 | 4 |
| B_2 | W +X | 0 | 0 | 5 |
| B_2 | W -X | 0 | 0 | 5 |
| B_2 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| B_2 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| B_2 | Seisme +Y | 0 | 0 | -4 |
| B_2 | Seisme -Y | 0 | 0 | 4 |
| B_3 | G | 0 | 0 | -13 |
| B_3 | Q | 0 | 0 | 0 |
| B_3 | S | 0 | 0 | -16 |
| B_3 | W +Y | 0 | 0 | 4 |
| B_3 | W -Y | 0 | 0 | 4 |
| B_3 | W +X | 0 | 0 | 5 |
| B_3 | W -X | 0 | 0 | 5 |
| B_3 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| B_3 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| B_3 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| B_3 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| B_4 | G | 0 | 0 | -6 |
| B_4 | Q | 0 | 0 | 0 |
| B_4 | S | 0 | 0 | -7 |
| B_4 | W +Y | 2 | 0 | 2 |
| B_4 | W -Y | 2 | 0 | 2 |
| B_4 | W +X | -1 | 0 | 1 |
| B_4 | W -X | 1 | 0 | 1 |
| B_4 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| B_4 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| B_4 | Seisme +Y | 0 | 0 | 2 |
| B_4 | Seisme -Y | 0 | 0 | -2 |
| C_1 | G | 0 | 0 | -5 |
| C_1 | Q | 0 | 0 | 0 |
| C_1 | S | 0 | 0 | -4 |
| C_1 | W +Y | 0 | 0 | 2 |
| C_1 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| C_1 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| C_1 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| C_1 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| C_1 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| C_1 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| C_1 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| C_2 | G | 0 | 0 | -13 |
| C_2 | Q | 0 | 0 | -3 |
| C_2 | S | 0 | 0 | -12 |
| C_2 | W +Y | 0 | 0 | 4 |
| C_2 | W -Y | 0 | 0 | 4 |
| C_2 | W +X | 0 | 0 | 4 |
| C_2 | W -X | 0 | 0 | 4 |
| C_2 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| C_2 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| C_2 | Seisme +Y | 0 | 0 | 4 |
| C_2 | Seisme -Y | 0 | 0 | -4 |
| C_3 | G | 0 | 0 | -13 |
| C_3 | Q | 0 | 0 | -3 |
| C_3 | S | 0 | 0 | -12 |
| C_3 | W +Y | 0 | 0 | 4 |
| C_3 | W -Y | 0 | 0 | 4 |
| C_3 | W +X | 0 | 0 | 4 |
| C_3 | W -X | 0 | 0 | 4 |
| C_3 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| C_3 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| C_3 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| C_3 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| C_4 | G | 0 | 0 | -6 |
| C_4 | Q | 0 | 0 | 0 |
| C_4 | S | 0 | 0 | -5 |
| C_4 | W +Y | 2 | 0 | 2 |
| C_4 | W -Y | 2 | 0 | 2 |
| C_4 | W +X | -1 | 0 | 3 |
| C_4 | W -X | 1 | 0 | 3 |
| C_4 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| C_4 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| C_4 | Seisme +Y | 0 | 0 | -2 |
| C_4 | Seisme -Y | 0 | 0 | 2 |
| D_1 | G | 0 | 0 | -1 |
| D_1 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_1 | S | 0 | 0 | -2 |
| D_1 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_1 | W -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_1 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_1 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_1 | Seisme +X | 1 | 0 | 1 |
| D_1 | Seisme -X | -1 | 0 | -1 |
| D_1 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_1 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_10 | G | 0 | 0 | -2 |
| D_10 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_10 | S | 0 | 0 | -3 |
| D_10 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_10 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_10 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_10 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_10 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_10 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_10 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_10 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_11 | G | 0 | 0 | -2 |
| D_11 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_11 | S | 0 | 0 | -3 |
| D_11 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_11 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_11 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_11 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_11 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_11 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_11 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_11 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_12 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_12 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_12 | S | 0 | 0 | -4 |
| D_12 | W +Y | 4 | 0 | 1 |
| D_12 | W -Y | 4 | 0 | 1 |
| D_12 | W +X | -2 | 0 | 1 |
| D_12 | W -X | 2 | 0 | 1 |
| D_12 | Seisme +X | 14 | 0 | 0 |
| D_12 | Seisme -X | -14 | 0 | 0 |
| D_12 | Seisme +Y | 1 | 0 | 1 |
| D_12 | Seisme -Y | -1 | 0 | -1 |
| D_13 | G | 0 | 0 | -2 |
| D_13 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_13 | S | 0 | 0 | -3 |
| D_13 | W +Y | 2 | 0 | 1 |
| D_13 | W -Y | 2 | 0 | 1 |
| D_13 | W +X | -1 | 0 | 0 |
| D_13 | W -X | 1 | 0 | 0 |
| D_13 | Seisme +X | 0 | 0 | -1 |
| D_13 | Seisme -X | 0 | 0 | 1 |
| D_13 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_13 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_2 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_2 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_2 | S | 0 | 0 | -3 |
| D_2 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_2 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_2 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_2 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_2 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_2 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_2 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_2 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_3 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_3 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_3 | S | 0 | 0 | -3 |
| D_3 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_3 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_3 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_3 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_3 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_3 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_3 | Seisme +Y | 0 | 0 | -1 |
| D_3 | Seisme -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_4 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_4 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_4 | S | 0 | 0 | -3 |
| D_4 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_4 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_4 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_4 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_4 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_4 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_4 | Seisme +Y | 0 | 0 | -1 |
| D_4 | Seisme -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_5 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_5 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_5 | S | 0 | 0 | -4 |
| D_5 | W +Y | 3 | 0 | 1 |
| D_5 | W -Y | 3 | 0 | 1 |
| D_5 | W +X | -2 | 0 | 1 |
| D_5 | W -X | 2 | 0 | 1 |
| D_5 | Seisme +X | 27 | 0 | 0 |
| D_5 | Seisme -X | -27 | 0 | 0 |
| D_5 | Seisme +Y | 1 | 2 | -3 |
| D_5 | Seisme -Y | -1 | -2 | 3 |
| D_6 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_6 | Q | 0 | 0 | -1 |
| D_6 | S | 0 | 0 | -4 |
| D_6 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_6 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_6 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_6 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_6 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_6 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_6 | Seisme +Y | 0 | 0 | -1 |
| D_6 | Seisme -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_7 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_7 | Q | 0 | 0 | -2 |
| D_7 | S | 0 | 0 | -4 |
| D_7 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_7 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_7 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_7 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_7 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_7 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_7 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_7 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_8 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_8 | Q | 0 | 0 | -1 |
| D_8 | S | 0 | 0 | -4 |
| D_8 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_8 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_8 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_8 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_8 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_8 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_8 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_8 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| D_9 | G | 0 | 0 | -3 |
| D_9 | Q | 0 | 0 | 0 |
| D_9 | S | 0 | 0 | -4 |
| D_9 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| D_9 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| D_9 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| D_9 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| D_9 | Seisme +X | 1 | 0 | 0 |
| D_9 | Seisme -X | -1 | 0 | 0 |
| D_9 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| D_9 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| E_1 | G | 0 | 0 | -5 |
| E_1 | Q | 0 | 0 | 0 |
| E_1 | S | 0 | 0 | -3 |
| E_1 | W +Y | 0 | 0 | 1 |
| E_1 | W -Y | 0 | 0 | 1 |
| E_1 | W +X | 0 | 0 | 1 |
| E_1 | W -X | 0 | 0 | 1 |
| E_1 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| E_1 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| E_1 | Seisme +Y | 0 | -2 | 0 |
| E_1 | Seisme -Y | 0 | 2 | 0 |
| E_2 | G | 0 | 0 | -10 |
| E_2 | Q | 0 | 0 | 0 |
| E_2 | S | 0 | 0 | -10 |
| E_2 | W +Y | 0 | 0 | 4 |
| E_2 | W -Y | 0 | 0 | 4 |
| E_2 | W +X | 0 | 0 | 4 |
| E_2 | W -X | 0 | 0 | 4 |
| E_2 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| E_2 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| E_2 | Seisme +Y | 0 | 63 | 2 |
| E_2 | Seisme -Y | 0 | -63 | -2 |
| E_3 | G | 0 | 0 | -11 |
| E_3 | Q | 0 | 0 | 0 |
| E_3 | S | 0 | 0 | -9 |
| E_3 | W +Y | 0 | 0 | 3 |
| E_3 | W -Y | 0 | 0 | 4 |
| E_3 | W +X | 0 | 0 | 4 |
| E_3 | W -X | 0 | 0 | 4 |
| E_3 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| E_3 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| E_3 | Seisme +Y | 0 | -2 | 0 |
| E_3 | Seisme -Y | 0 | 2 | 0 |
| E_4 | G | 0 | 0 | -5 |
| E_4 | Q | 0 | 0 | 0 |
| E_4 | S | 0 | 0 | -4 |
| E_4 | W +Y | 2 | 0 | 2 |
| E_4 | W -Y | 2 | 0 | 1 |
| E_4 | W +X | -1 | 0 | 3 |
| E_4 | W -X | 1 | 0 | 3 |
| E_4 | Seisme +X | 0 | 0 | 0 |
| E_4 | Seisme -X | 0 | 0 | 0 |
| E_4 | Seisme +Y | 0 | 0 | 0 |
| E_4 | Seisme -Y | 0 | 0 | 0 |
| F_1 | G | 0 | 0 | -4 |
| F_1 | Q | 0 | 0 | 0 |
| F_1 | S | 0 | 0 | -3 |
| F_1 | W +Y | 1 | 1 | 3 |
| F_1 | W -Y | 0 | -1 | 0 |
| F_1 | W +X | 0 | 1 | 1 |
| F_1 | W -X | 0 | 1 | 2 |
| F_1 | Seisme +X | 1 | 0 | 1 |
| F_1 | Seisme -X | -1 | 0 | -1 |
| F_1 | Seisme +Y | 2 | 0 | 2 |
| F_1 | Seisme -Y | -2 | 0 | -2 |
| F_2 | G | 0 | 0 | -10 |
| F_2 | Q | 0 | 0 | 0 |
| F_2 | S | 0 | 0 | -9 |
| F_2 | W +Y | 1 | 1 | 2 |
| F_2 | W -Y | 0 | -1 | 4 |
| F_2 | W +X | 0 | 1 | 4 |
| F_2 | W -X | 0 | 1 | 3 |
| F_2 | Seisme +X | 1 | 0 | -1 |
| F_2 | Seisme -X | -1 | 0 | 1 |
| F_2 | Seisme +Y | 2 | 0 | -2 |
| F_2 | Seisme -Y | -2 | 0 | 2 |
| F_3 | G | 0 | 0 | -10 |
| F_3 | Q | 0 | 0 | 0 |
| F_3 | S | 0 | 0 | -9 |
| F_3 | W +Y | 1 | 1 | 5 |
| F_3 | W -Y | 0 | -1 | 2 |
| F_3 | W +X | 0 | 1 | 4 |
| F_3 | W -X | 0 | 1 | 4 |
| F_3 | Seisme +X | 1 | 0 | 1 |
| F_3 | Seisme -X | -1 | 0 | -1 |
| F_3 | Seisme +Y | 2 | 0 | 2 |
| F_3 | Seisme -Y | -2 | 0 | -2 |
| F_4 | G | 0 | 0 | -8 |
| F_4 | Q | 0 | 0 | 0 |
| F_4 | S | 0 | 0 | -4 |
| F_4 | W +Y | 2 | 5 | -2 |
| F_4 | W -Y | 0 | -5 | 4 |
| F_4 | W +X | -1 | 0 | 1 |
| F_4 | W -X | 1 | 0 | 1 |
| F_4 | Seisme +X | 1 | 0 | -1 |
| F_4 | Seisme -X | -1 | 0 | 1 |
| F_4 | Seisme +Y | 2 | 25 | -11 |
| F_4 | Seisme -Y | -2 | -25 | 11 |